BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Cải tiến phương pháp inpainting xóa artifact trên ảnh X-quang bàn tay trẻ em cho bài toán ước lượng tuổi xương (Bone Age Estimation)

Dựa trên khoảng trống nghiên cứu do Matsuoka et al. (2025) chỉ ra

# 1. Ý tưởng giải quyết vấn đề

Bài báo chính (Matsuoka et al., 2025) dùng gpt-image-1 để xóa artifact phi giải phẫu (nhãn, khung, chữ) trên ảnh X-quang bàn tay trẻ em bằng mask trắng toàn phần + prompt ngôn ngữ tự nhiên. Bài báo tự chỉ ra 2 nguyên nhân gốc rễ khiến việc này làm hỏng đặc trưng chẩn đoán (thay đổi sụn tăng trưởng/trung tâm cốt hóa):

- Mô hình gpt-image-1 không được huấn luyện chuyên biệt cho ảnh y tế — dùng nguyên bản, không hiểu ngữ nghĩa giải phẫu xương.

- Dùng mask trắng toàn phần — để mô hình tự quyết định vùng chỉnh sửa, dẫn đến việc nó tự ý sửa cả vùng giải phẫu quan trọng dù không được yêu cầu.

Ý tưởng đề xuất: tấn công trực diện cả 2 nguyên nhân này, bằng cách thiết kế 3 cấu hình thực nghiệm so sánh trực tiếp:

| Cấu hình | Mô tả | Giải quyết nguyên nhân nào |
| --- | --- | --- |
| A — Baseline | Tái lập nguyên bản Matsuoka: gpt-image-1 + mask trắng toàn phần | Không giải quyết — dùng làm số liệu đối chứng |
| B — Fine-tune chuyên biệt | Fine-tune LoRA Stable Diffusion (nay đổi sang SDXL) Inpainting trên 12.611 ảnh train RSNA, có caption tự động mô tả tuổi/giới tính | Nguyên nhân 1: mô hình không chuyên biệt y tế |
| C — Mask tường minh | Từ model đã fine-tune ở B, thay mask trắng toàn phần bằng mask bounding-box chỉ bao quanh vùng artifact, loại trừ hẳn vùng bàn tay | Nguyên nhân 2: mask trắng toàn phần không kiểm soát vùng chỉnh sửa |

Kỳ vọng: A tệ nhất → B cải thiện một phần → C cải thiện rõ rệt nhất vì loại bỏ tận gốc rủi ro chạm vào vùng giải phẫu. Đánh giá bằng ensemble ResNet50 (bone age + gender) của Matsuoka làm trọng tài chính, cùng MAE/RMSE/AUC/độ lệch/phân phối cường độ pixel, và difference map để kiểm chứng trực quan.

# 2. Nguồn gốc ý tưởng

Đây là đề xuất do tự tổng hợp/thiết kế, dựa trên khoảng trống nghiên cứu đã xác nhận từ chính bài báo chính (mục Discussion), kết hợp phương pháp luận đã kiểm chứng của 2 công trình liên quan (đọc trực tiếp từ arXiv):

| Nguồn | Đóng góp ý tưởng | Link |
| --- | --- | --- |
| Matsuoka et al. (2025) — bài chính | Chỉ ra vấn đề gốc rễ (2 nguyên nhân) + cung cấp baseline định lượng (MAE 30,11 tháng, AUC 0,704) để đối chiếu | arXiv:2511.23066 |
| PRISM (2025) | Gợi ý dùng mask tường minh + Stable Diffusion fine-tune chuyên biệt y tế thay vì mask trắng toàn phần — nền tảng cho Cấu hình C | arXiv:2503.00196 |
| ChexGen (2025) | Minh họa hướng report/caption-conditioning (mô tả tuổi/giới tính) giúp model học ngữ nghĩa lâm sàng — áp dụng cho bước sinh caption ở Cấu hình B | arXiv:2509.03903 |

Lưu ý về độ tin cậy: đây không phải kết luận có sẵn trong bất kỳ tài liệu nào — là hướng tổng hợp riêng, cần thảo luận với giảng viên hướng dẫn về tính khả thi (thời gian, tài nguyên GPU) trước khi chốt.

# 3. Cách làm

## 3.1. Cấu hình A — đã hoàn tất

- Tái lập chính xác code gốc tác giả (generate_mult.py): resize 1024×1024, mask trắng toàn phần, prompt nguyên văn, gọi API gpt-image-1 (n=3/ảnh).

- Đối chiếu trực tiếp với repo GitHub chính thức của tác giả — khớp 100% ngoại trừ tham số quality (bài báo mô tả "high" nhưng code công khai không có tham số này — phát hiện về tính tái lập của nghiên cứu gốc).

- Chọn 6 ID test RSNA, cân bằng giới tính, phủ 5 kiểu artifact khác nhau, đánh giá bằng SSIM tự nhất quán giữa 3 bản sinh/ảnh.

## 3.2. Cấu hình B — đang thực hiện

- Ban đầu dự định fine-tune Stable Diffusion 1.5 Inpainting, nhưng model quá nhỏ không đáp ứng được → chuyển sang SDXL Inpainting.

- Bước 1 — Sinh caption tự động: quy đổi tháng tuổi + giới tính thành mô tả ngôn ngữ tự nhiên (VD: "pediatric hand X-ray, male patient, skeletal age ~110 months, child..."), ghi vào metadata.jsonl chuẩn HuggingFace, lấy cảm hứng từ report-conditioning của ChexGen.

- Bước 2 — Fine-tune LoRA trên SDXL Inpainting (rank thấp, ~11.6 triệu/2.58 tỷ tham số ≈ 0,45%), độ phân giải 768, trên toàn bộ 12.511 ảnh train RSNA, chạy trên Colab (GPU T4).

- Cơ chế kỹ thuật đã bổ sung trong quá trình debug: checkpoint nhẹ (chỉ lưu adapter LoRA + optimizer/scheduler state, ~150MB thay vì lưu toàn bộ UNet ~10GB) để resume nhanh và tránh mất tiến trình khi phiên Colab bị ngắt; cơ chế early-stopping theo val_loss; cosine learning-rate scheduler có warmup.

- Trong quá trình chạy đã phát hiện và sửa một số lỗi kỹ thuật: đường dẫn dữ liệu train chưa được copy đủ ảnh sang máy local Colab, lỗi warmup scheduler bị tính nhân sai (khiến LR tăng chậm gấp 8 lần dự kiến), lỗi read-only khi output_dir trỏ vào thư mục Google Drive share ở chế độ Viewer.

## 3.3. Cấu hình C — chưa bắt đầu

Kế hoạch: từ model đã fine-tune ở Cấu hình B, thay mask trắng toàn phần bằng mask bounding-box giới hạn quanh vùng artifact/nhãn, dùng segmentation tự động để crop và loại trừ vùng bàn tay khỏi mask — đảm bảo về mặt kỹ thuật model không thể chạm vào vùng cổ tay/đốt ngón.

# 4. Kết quả hiện tại

## 4.1. Cấu hình A — kết quả (đã hoàn tất, n=6 ID minh họa)

| ID | Giới tính | Tuổi (tháng) | SSIM tự nhất quán | Đặc điểm artifact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4362 | Nam | 73,26 | 0,748 (thấp nhất) | Khung sáng bao quanh — bất ổn định nhất |
| 4504 | Nữ | 99,66 | 0,806 | Ảnh xoay nghiêng — model tự "làm thẳng" lại |
| 4513 | Nữ | 110,62 | 0,845 | Thẻ nhãn đứng, đơn giản |
| 4360 | Nam | 168,93 | 0,859 | Nhãn chữ đơn giản |
| 4364 | Nam | 135,46 | 0,864 | Nhãn + viền sáng nhẹ |
| 4543 | Nữ | 76,92 | 0,882 (cao nhất) | Khung tối bao quanh — ổn định nhất |

SSIM trung bình toàn bộ 6 ID: 0,834

Phát hiện nổi bật: (1) quality="high" cải thiện nhẹ độ ổn định so với auto (+0,026 đến +0,031 SSIM) nhưng ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều so với đặc điểm ảnh gốc; (2) ID 4504 cho thấy bằng chứng cụ thể model tự chỉnh sửa góc xoay dù không được yêu cầu — đúng vấn đề bài báo gốc cảnh báo; (3) giả thuyết "artifact dạng khung luôn kém ổn định" bị bác bỏ (ID 4543 cũng dạng khung nhưng SSIM cao nhất).

## 4.2. Cấu hình B — kết quả hiện tại (đang thực nghiệm, CHƯA có kết luận cuối)

Đã train được 1.950 step (~5,5 giờ GPU), early-stopping tự kích hoạt theo thiết kế (patience=12 lần validation liên tiếp không cải thiện). Kết quả val loss (MSE dự đoán nhiễu) qua các mốc:

| Global step | Val loss | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 150 | 0,0189 (tốt nhất) | Đạt được khi LR còn đang warmup (~70% mức đích) |
| 300 – 1.950 | Dao động 0,019 – 0,034, không có xu hướng giảm | LR đã đạt/gần đỉnh (1e-5) suốt giai đoạn này — không cải thiện được mốc tốt nhất dù chỉ 1 lần |

Nhận định sơ bộ (chưa kết luận chính thức):

- Điểm đáng chú ý nhất: val loss tốt nhất xảy ra ngay từ giai đoạn warmup (LR thấp), toàn bộ phần train sau đó ở LR cao hơn không cải thiện được — gợi ý learning rate 1e-5 có thể đang quá cao cho LoRA fine-tune trên tập dữ liệu này.

- Cần lưu ý: đây là loss huấn luyện (đoán nhiễu), chưa chắc phản ánh trực tiếp chất lượng ảnh sinh ra về mặt giữ đặc trưng giải phẫu/tuổi xương — chỉ số quyết định thật sự (MAE/AUC qua ResNet50 ensemble) chưa được chạy trên các checkpoint này.

- Bước tiếp theo cần làm trước khi kết luận Cấu hình B: (1) sinh ảnh thử từ vài checkpoint khác nhau (150, 600, 1200, 1950) để so sánh định tính bằng mắt; (2) chạy đánh giá downstream bằng ResNet50 ensemble trên các checkpoint đó; (3) cân nhắc thử lại với learning rate thấp hơn (ví dụ 1e-6 – 2e-6) nếu kết quả sinh ảnh không đạt yêu cầu.

## 4.3. Tiến độ tổng thể

| Cấu hình | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| A — Baseline | ✅ Hoàn tất | Đã có số liệu định lượng đối chứng, sẵn sàng so sánh |
| B — Fine-tune | 🔄 Đang thực nghiệm | Đã train xong 1 vòng (early-stop), đang chờ đánh giá downstream để xác định có cần train lại với LR khác hay không |
| C — Mask tường minh | ⏳ Chưa bắt đầu | Phụ thuộc vào việc chốt model B đạt yêu cầu |

Rủi ro cần lường trước (đã xác định từ đầu): fine-tune LoRA trên tập dữ liệu grayscale y tế tương đối nhỏ có thể gặp khó khăn vì SDXL vốn huấn luyện trên ảnh tự nhiên màu — kết quả Cấu hình B hiện tại phần nào phản ánh đúng rủi ro này, cần thêm thời gian tinh chỉnh hyperparameter (đặc biệt learning rate) trước khi kết luận.